Инструкция №2

по пожарной безопасности

в школьной столовой

В  соответствии  с  Постановлением Правительства  РФ от 25.04.2012 года №390                 «О противопожарном режиме», Федеральным Законом  от 21.12.1994 г .№ 69-ФЗ                      «О пожарной безопасности», Федеральным Законом РФ от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент  о требованиях пожарной безопасности»,  учителя, учащиеся                 и  работники столовой обязаны  знать  и  строго  выполнять  правила  пожарной безопасности, а  в  случае  возникновения  пожара  принимать  все  зависящие  от  них  меры  к  эвакуации  детей, материальных  ценностей  и  тушению  пожара.

Ответственность  за  обеспечение  пожарной  безопасности  в  школьной столовой  несет  повар,  который  приказом  директора  должен  быть  назначен  ответственным  за  пожарную  безопасность  в  школьной столовой.

1. Обязанности ответственного за пожарную безопасность в школьной столовой

1.1. Ответственный  за  пожарную  безопасность  в  школьной столовой обязан обеспечивать соблюдение в помещениях столовой требований пожарной безопасности,                в том числе:

- наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны и указанием ответственного за пожарную безопасность в помещениях столовой;

- исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы;

- исправное состояние систем и средств противопожарной защиты, средств связи, автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре, а также первичных средств тушения пожаров, не допуская их использования не по назначению;

- обеспеченность помещений столовой огнетушителями в соответствии с нормами, установленными Правилами противопожарного режима в РФ;

- разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности в столовой;

- обеспечивать беспрепятственный доступ в помещения должностных лиц пожарной охраны при осуществлении ими служебных обязанностей в помещениях столовой;

- предоставлять по требованию должностных лиц Государственной противопожарной службы сведения и документы о состоянии пожарной безопасности в столовой, а также о происшедших в помещениях пожарах, загораниях и их последствиях;

- давать необходимые пояснения при проведении проверок;

- оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров, установлении причин и условий их возникновения и развития, а также при выявлении лиц, виновных в нарушении требований пожарной безопасности и возникновении пожаров;

1.2. Кроме того, ответственный за пожарную безопасность следит за тем, чтобы количество людей в столовой одновременно не превышало 30 человек.

2. Обязанности работников школьной столовой по соблюдению правил противопожарного режима

2.1. Работники школьной столовой обязаны:

- знать инструкцию по пожарной безопасности в школьной столовой и соблюдать её требования;

- выполнять требования лиц, ответственных за пожарную безопасность в образовательном учреждении и в школьной столовой, а также предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц Государственной пожарной охраны;

- перед началом работы путем внешнего осмотра убедиться в наличии первичных средств пожаротушения, в исправной работе средств связи;

- сообщать в пожарную охрану о возникших пожарах и загораниях;

- оказывать посильную помощь и содействие пожарной охране при тушении пожаров;

- знать места расположения первичных средств пожаротушения и уметь ими пользоваться;

- знать место расположения в помещениях столовой средств оповещения и управления эвакуацией при пожаре (кнопки оповещения о пожаре) и уметь их применять;

- выполнять требования пожарной безопасности на своем рабочем месте, не допускать скоплений сгораемого мусора, веществ и материалов, захламления путей эвакуации;

- при пожаре, до прибытия пожарной охраны, принимать посильные меры по эвакуации людей, находящихся в школьной столовой;

- своевременно проходить инструктажи по пожарной безопасности, а также обучение по программе пожарно-технического минимума.

3. Порядок содержания помещений в школьной столовой

3.1. В помещениях столовой запрещается:

-  хранить продукты, оборудование, мебель и другие предметы в вентиляционных камерах и устройствах, а также в непредназначенных для этого технических помещениях.

- загромождать и закрывать пути эвакуации и эвакуационные выходы;

- хранить и применять легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, порох, взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, товары в аэрозольной упаковке, целлулоид и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы;

· ограничивать доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим системам обеспечения пожарной безопасности;

· проводить уборку помещений и стирку одежды с применением бензина, керосина                            и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;

· производить отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими способами                  с применением открытого огня.

4. Порядок содержания эвакуационных путей в школьной столовой

4.1. Запрещается:

- размещать в обеденном зале столы для обучающихся и сотрудников образовательной организации в количестве, превышающем проектное;

- загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами двери;

- загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры между столами посетителей, кухонным оборудованием) различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами;

- нарушать проектные решения и требования нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности);

- блокировать двери эвакуационных выходов;

· устраивать пороги на путях эвакуации (за исключением порогов в дверных проемах), раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей;

· временное хранение горючих материалов, отходов, упаковок и контейнеров от полуфабрикатов в обеденном зале, складских помещениях и на путях эвакуации;

· в рабочее время осуществлять загрузку (выгрузку) продуктов и тары по путям, являющимся эвакуационными.

4.2. Кроме того, при расстановке в помещениях столовой технологического кухонного оборудования необходимо учитывать наличие проходов к путям эвакуации                                   и эвакуационным выходам.

4.3. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

5. Эксплуатация электрооборудования в школьной столовой

5.1. Ответственным за отключение электроэнергии при пожаре в школьной столовой является повар.

5.2. Перед началом работы проверить внешним осмотром холодильное, нагревательное оборудование, оборудование для приготовления и разогрева пищи и убедиться:

- в отсутствии внешних повреждений;

- исправности кабеля (шнура) электропитания, вилки, розетки;

- в наличии и надежности заземляющих соединений (отсутствие обрывов, прочность контакта между корпусом оборудования и заземляющим проводом);

- исправности блокирующих устройств до включения оборудования в электрическую сеть.

5.3. При эксплуатации электроприборов и электрического кухонного оборудования запрещается:

- работать на оборудовании со снятыми панелями или открытыми стенками, закрывающими доступ к нагревающимся частям, защита которых при работе предусмотрена заводом-изготовителем;

- применять предохранители, не рассчитанные на ток, предусмотренный технической характеристикой оборудования;

- включать оборудование в электрическую сеть без предохранителя (заменять предохранитель «жучком»);

- эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;

- пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями                  с повреждениями;

- обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами;

- эксплуатировать светильники без предусмотренных конструкцией колпаками (рассеивателями);

- пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками, грилями, фритюрницами и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты;

- эксплуатировать электроприборы при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;

- применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы;

- оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя;

- размещать (складировать) в электрощитовых или у электрощитов, у электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества, материалы, тару и остатки упаковки.

- при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры,                    не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов.

6. Эксплуатация теплового оборудования для жарки продуктов

6.1. При эксплуатации теплового оборудования для жарки продуктов (электроплиты, электросковороды, электрофритюрницы, электрогрили и т.п.) необходимо:

- заливать жир в жарочную ванну жаровни, фритюрницы, сковороды до включения нагрева;

- загружать (и выгружать) обжариваемый продукт в нагретый жир в металлической сетке (корзине), соблюдая осторожность во избежание разбрызгивания жира и попадания его капель на нагревательные элементы оборудования;

- своевременно выключать плиты, жарочные шкафы, электросковороды, фритюрницы или переводить их на меньшую мощность при перегреве;

- во избежание воспламенения немедленно отключать жарочные аппараты при чадении жира.

6.2. При эксплуатации теплового оборудования для жарки продуктов не допускается:

- включать нагрев при отсутствии жира в сковороде или жарочной ванне фритюрницы;

- использовать оборудование с неисправным датчиком реле температуры;

- оставлять включенными сковороды, фритюрницы и т.д. после окончания процесса жарения;

- сливать из жарочных ванн жир в горячем состоянии;

- охлаждать водой жарочную поверхность используемого оборудования.

6.3. По окончании работы необходимо выключить нагрев и отключить используемое оборудование от электрической сети.

7. Допустимое количество средств и материалов, единовременно находящихся                       в помещении столовой

7.1. На рабочих местах не допускается хранение веществ, материалов и сырья,                           не относящихся к деятельности столовой.

7.2. Количество продуктов и материалов, предназначенных для работы столовой,                         не должно превышать сменной потребности на одно место рабочее место.

7.3. Количество товара в подсобных помещениях и кладовых не должно превышать вместимость стеллажей, полок и располагаться только на них.

8. Порядок осмотра и закрытия столовой после работы

8.1. После окончания работы помещения столовой проверяют внешним визуальным осмотром.

8.2. В случае обнаружения работником столовой неисправностей, касающихся нарушений пожарной безопасности, необходимо о случившемся доложить ответственному за пожарную безопасность.

8.3. Закрывать помещение в случае обнаружения каких-либо неисправностей, которые могут повлечь за собой возгорание, категорически запрещено.

8.4. Запрещается оставлять по окончании рабочего времени необесточенными электроустановки и кухонные электроприборы, за исключением дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также других электроустановок и электротехнических приборов, если это обусловлено их функциональным назначением и предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации.

9. Порядок сбора, хранения, удаления горючих веществ и материалов, содержания               и хранения спецодежды. Порядок и переодичность уборки горючих отходов                          в школьной столовой

9.1. Рабочие места в помещениях столовой, оборудование для приготовления пищи                       и стеллажи должны ежедневно убираться от мусора, пустой картонной, полиэтиленовой тары и остатков бумажной упаковки.

9.2. Повар обеспечивает сбор использованной бумажной и полиэтиленовой тары, обрывков упаковок, отработанного жира из фритюрниц и других горючих материалов в контейнеры из негорючего материала с закрывающейся крышкой.

9.3. Спецодежда работников столовой должна храниться открытым способом.

10. Применение открытого огня и проведение огневых работ в школьной столовой

10.1. В помещениях столовой запрещается курить и пользоваться открытым огнем.

10.2. На проведение огневых работ (газо- и электросварочные работы,                                    газо- и электрорезательные работы, бензино- и керосинорезательные работы, паяльные работы, резка металла механизированным инструментом) на временных местах, при плановом текущем или аварийном ремонте, лицом ответственным за пожарную безопасность в образовательной организации оформляется наряд-допуск                                      на выполнение огневых работ по форме, предусмотренной нормативными актами.

10.3. Наряд-допуск оформляется на работы с повышенной опасностью. К выполнению данных работ допускаются лица не моложе 18 лет, имеющие производственный стаж                 на указанных работах не менее одного года.

10.4. При наличии наряда-допуска проведение работ с повышенной опасностью допускается:

- в подсобных и складских помещениях только после освобождения от хранящихся товарно-материальных ценностей;

- в пищеблоке и обеденном зале только при отсутствии обучающихся и сотрудников образовательного учреждения.

11. Обязанности и действия работников столовой при пожаре

11.1.  При обнаружении пожара или признаков горения (задымления, запаха гари, тления и т.п.) любой работник столовой обязан:

- оповестить о пожаре всех находящихся в помещениях столовой людей при помощи кнопки оповещения или подав сигнал голосом;

- немедленно вызвать пожарную охрану по телефону 01 (112) и сообщить:

точный адрес объекта;

наименование объекта;

место возникновения пожара или обнаружения признаков пожара;

вероятную возможность угрозы людям, а также другие сведения, необходимые диспетчеру пожарной охраны;

фамилию и номер телефона, с которого делается сообщение о пожаре;

· принять все возможные меры по эвакуации людей и тушению пожара на начальной стадии развития;

- выключить все электронагревательные приборы,  обесточить помещение;

· при необходимости вызвать медицинскую и другие службы;

11.2. При возникновении пожара ответственный за пожарную безопасность обязан:

- распорядиться о прекращении всех работ в помещениях столовой,  кроме работ, связанных с мероприятиями по пожаротушению и ликвидации последствий загорания;

- осуществить общее руководство по тушению пожара до прибытия подразделений пожарной охраны;

- вывести за пределы опасной зоны всех работников столовой,  обучающихся                              и сотрудников образовательного учреждения, находящихся на момент возникновения ЧС в обеденном зале;

- в случае, если не весь обслуживающий персонал смог покинуть помещения столовой, доложить об этом руководителю тушения пожара, при отсутствии пожарной охраны немедленно организовать спасение людей, используя для этого все имеющиеся силы                    и средства;

- обеспечить соблюдение мер безопасности работниками, принимающими участие                       в ликвидации последствий загорания и тушении пожара;

- по прибытии подразделений пожарной охраны информировать их руководителя о мерах тушения пожара, о конструктивных и технологических особенностях объекта, прилегающих строений и сооружений, и сообщить другие сведения, необходимые для успешной ликвидации пожара.

12. Порядок использования огнетушителей и меры безопасности при работе с ними

12.1. Школьная столовая обязательно  должна  быть  оснащена  первичными  средствами  пожаротушения. Ручные  огнетушители  должны  размещаться  согласно  требованиям  ГОСТа  12.4.009-83:

- путем  навески  на  вертикальные  конструкции  на  высоте  не  более  1,5 м  от  уровня  пола  до  нижнего  торца  огнетушителя;

- путем  установки  в  пожарные  шкафы  совместно  с  пожарными  кранами                                в  специальные  тумбы  или на  пожарные  стенды.

12.2. Огнетушители  должны  устанавливаться  таким  образом, чтобы  был  виден  имеющийся  на  его  корпусе  текст  инструкции  по  использованию. Конструкции  и  внешнее  оформление  тумб  и  шкафов  для  размещения  огнетушителей  должны  позволять  визуально  определить  тип  установленных  в  них  огнетушителей.

12.3. Огнетушители  должны  размещаться  в  легкодоступных  местах, где  исключено  повреждение попадание  на  них  прямых  лучей и  атмосферных  осадков, непосредственное  воздействие  отопительных  и  нагревательных  приборов.

12.4. Для  ревизии, ремонта  или  замены  нельзя  отправлять  все  огнетушители  сразу.

12.5. Повседневный  контроль  за  сохранностью, содержанием  и  постоянной  готовностью  к  действию  первичных  средств  пожаротушения  осуществляется  поваром.

12.6. Использование  первичных  средств  пожаротушения  для  хозяйственных  и  прочих  нужд, не  связанных  с  тушением  пожаров, запрещается.

12.7. Огнетушители, размещенные в коридорах, проходах, не должны препятствовать безопасной эвакуации людей. Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра.

12.7. Огнетушители должны размещаться на видных, легкодоступных местах, где исключено их повреждение, попадание на них прямых солнечных лучей, непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов.

С инструкцией ознакомлен(а):

_______________________«____»____________________20__ г.

_______________________«____»____________________20__ г.

_______________________«____»____________________20__ г.

_______________________«____»____________________20__ г.

_______________________«____»____________________20__ г.

_______________________«____»____________________20__ г.

_______________________«____»____________________20__ г.

_______________________«____»____________________20__ г.

_______________________«____»____________________20__ г.

_______________________«____»____________________20__ г.

_______________________«____»____________________20__ г.

_______________________«____»____________________20__ г.

_______________________«____»____________________20__ г.

_______________________«____»____________________20__ г.

_______________________«____»____________________20__ г.

_______________________«____»____________________20__ г.

_______________________«____»____________________20__ г.

_______________________«____»____________________20__ г.

_______________________«____»____________________20__ г.

# Text boxes

УТВЕРЖДАЮ:

Директор

МКОУ «Вышегорская СОШ»

_____________ В.А. Куренков

«____»_______________ 20__ г.

УЧТЕНО:

Мотивированное мнение

выборного профоргана

________________ Т.Н. Москалёва

«____»_______________20__ г.