Инструкция №7

по пожарной безопасности

о порядке действий по обеспечению

эвакуации людей при пожаре

В  соответствии  с  Постановлением Правительства  РФ от 25.04.2012 года №390                 «О противопожарном режиме», Федеральным Законом  от 21.12.1994 г .№ 69-ФЗ                      «О пожарной безопасности», Федеральным Законом РФ от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент  о требованиях пожарной безопасности»,  учителя, учащиеся                 и  обслуживающий  персонал  обязаны  знать  и  строго  выполнять  правила  пожарной безопасности, а  в  случае  возникновения  пожара  принимать  все  зависящие  от  них  меры  к  эвакуации  детей, материальных  ценностей  и  тушению  пожара.

1. Основные положения

1.1. Настоящая инструкция о мерах пожарной безопасности  является дополнением                      к схематическим планам эвакуации работников и обучающихся при пожаре                                    в образовательном учреждении и предназначена для организации безопасной и быстрой эвакуации работников и обучающихся из здания образовательном учреждении в случае пожара.

1.2. Практические тренировки по эвакуации работников и обучающихся в случае пожара по данной инструкции проводятся не реже  2 раз в полугодие и один раз в период работы летнего пришкольного оздоровительного лагеря.

2. Порядок эвакуации людей при пожаре

2.1.При возникновении пожара немедленно сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть, администрацию образовательного учреждения.

2.2.Немедленно оповестить работников и учащихся о пожаре с помощью
установленной системы оповещения.

2.3.Открыть все эвакуационные выходы из здания.

2.4.Быстро, без паники и суеты эвакуировать учащихся и работников из здания согласно плану эвакуации, не допуская встречных и пересекающихся потоков людей.

2.5.Покидая помещение, отключить все электроприборы, выключить свет, плотно закрыть за собой двери, окна и форточки во избежание распространения огня и дыма в смежные помещения.

2.6.Организовать сбор эвакуированных в специально установленном месте.

2.7.Проверить отсутствие учащихся и работников во всех помещениях здания и наличие по спискам в месте сбора.

2.8. Организовать встречу работников пожарной охраны и проводить их к месту пожара.

2.9.До приезда работников пожарной охраны членам добровольной пожарной дружины организовать тушение пожара первичными средствами пожаротушения.

3. Обязанности работников при проведении эвакуации людей при пожаре

3.1. При проведении эвакуации работники образовательного учреждения обязаны:

- с учетом сложившейся обстановки определить наиболее безопасные эвакуационные пути и выходы, обеспечивающие возможность эвакуации работников и учащихся,                                в безопасную зону в кратчайший срок;

- исключить условия, способствующие возникновению паники. Нельзя оставлять учащихся без присмотра с момента обнаружения пожара и до его ликвидации;

- эвакуацию учащихся следует начинать из помещения, в котором возник пожар,                           и смежных с ним помещений, которым угрожает опасность распространения огня                          и продуктов горения. Учащихся младшего возраста следует эвакуировать в первую очередь;

- тщательно проверять все помещения, чтобы исключить возможность пребывания                          в опасной зоне учащихся, спрятавшихся под столами, в шкафах или других местах;

- выставить посты безопасности на входах в здание, чтобы исключить возможность возвращения учащихся и работников в здание, где возник пожар;

- при тушении необходимо в первую очередь обеспечить благоприятные условия для безопасной эвакуации учащихся;

- запрещается открывать окна и двери, а также разбивать стекла во избежание распространения     огня     и     дыма     в     смежные     помещения.

Покидая помещение или здание, следует  выключить свет, закрыть за собой все окна                     и двери.

ПЛАН

распределения обязанностей

по обеспечению эвакуации людей при пожаре

между работниками образовательного учреждения

| № п/п | Наименование действий | Порядок и последовательность действий | Должность и фамилия исполнителя. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сообщение о пожаре | При обнаружении пожара или его признаков необходимо немедленно сообщить по телефону – «01» в пожарную часть, задействовать систему оповещения людей о пожаре, поставить в известность руководителя учреждения или заменяющего его работника | Дежурный администратор, учитель, дежурный тех. служащий |
| 2. | Эвакуация детей из загоревшегося здания согласно плана эвакуации | Все дети должны выводиться из здания через коридоры и выходы немедленно при обнаружении пожара или по сигналу оповещения «Тревога» | Классный руководитель, учитель-предметник, руководитель кружка |
| 3. | Сверка списочного состава с фактическим наличием эвакуированных из здания детей | Все эвакуированные из здания дети проверяются по имеющимся в классных журналах именным спискам | Классный руководитель, учитель-предметник, руководитель кружка |
| 4. | Пункт размещения эвакуированных детей | Дети группами (классами) размещаются на площади перед зданием Вышегорского СДК |  |
| 5. | Тушение возникшего пожара работниками учреждения до прибытия пожарной части | Тушение пожара организуется лицом, ответственным за тушение пожара первичными средствами пожаротушения и проводится немедленно с момента его обнаружения всеми работниками учреждения, не занятыми эвакуацией детей. Для тушения используются все имеющиеся в учреждении средства пожаротушения. | Преподаватель-организатор ОБЖ и все остальные работники не занятые эвакуацией детей |

С инструкцией ознакомлен(а):

_______________________«____»____________________20__ г.

_______________________«____»____________________20__ г.

_______________________«____»____________________20__ г.

_______________________«____»____________________20__ г.

_______________________«____»____________________20__ г.

_______________________«____»____________________20__ г.

_______________________«____»____________________20__ г.

_______________________«____»____________________20__ г.

_______________________«____»____________________20__ г.

_______________________«____»____________________20__ г.

_______________________«____»____________________20__ г.

_______________________«____»____________________20__ г.

_______________________«____»____________________20__ г.

_______________________«____»____________________20__ г.

_______________________«____»____________________20__ г.

_______________________«____»____________________20__ г.

_______________________«____»____________________20__ г.

_______________________«____»____________________20__ г.

_______________________«____»____________________20__ г.

_______________________«____»____________________20__ г.

_______________________«____»____________________20__ г.

_______________________«____»____________________20__ г.

_______________________«____»____________________20__ г.

_______________________«____»____________________20__ г.

_______________________«____»____________________20__ г.

_______________________«____»____________________20__ г.

_______________________«____»____________________20__ г.

_______________________«____»____________________20__ г.

_______________________«____»____________________20__ г.

_______________________«____»____________________20__ г.

_______________________«____»____________________20__ г.

_______________________«____»____________________20__ г.

_______________________«____»____________________20__ г.

_______________________«____»____________________20__ г.

_______________________«____»____________________20__ г.

_______________________«____»____________________20__ г.

_______________________«____»____________________20__ г.

_______________________«____»____________________20__ г.

_______________________«____»____________________20__ г.

_______________________«____»____________________20__ г.

# Text boxes

УТВЕРЖДАЮ:

Директор

МКОУ «Вышегорская СОШ»

_____________ В.А. Куренков

«____»_______________ 20__ г.

УЧТЕНО:

Мотивированное мнение

выборного профоргана

________________ Т.Н. Москалёва

«____»_______________20__ г.